Pytanie 2

W związku z prowadzeniem powyższego postępowania prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów SIWZ odnośnie wymagań w stosunku do opraw :

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania zadania oprawy o następujących parametrach technicznych:

- oprawy jednokomorowe o stopniu szczelności całej oprawy IP 65;

- możliwość regulowania rozsyłu strumienia świetlnego poprzez zmianę położenia źródła światła ?

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe muszą być zgodne z charakterystyką zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się odstępstw od SIWZ – wszelkie rozbieżności ofert przetargowych ze SIWZ będą traktowane jako niezgodność pod względem formalnym.