Olszewo-Borki, dnia 20 lutego 2012 r.

syng. RIGKiD 271.1.2012

,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy

w gminie Olszewo – Borki, zadanie I etap II”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tryb - przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam dnia 20 lutego 2012 r.

Krzysztof Szewczyk
                                                                                                                               Wójt Gminy

Spis treści:

I.	Zamawiający	3

II.	Tryb udzielenia zamówienia	3

III.	Termin składania ofert	3

IV.	Termin otwarcia  ofert	3

V.	Opis przedmiotu zamówienia:	3

VI.	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady	6

VII.	Termin wykonania zamówienia.	6

VIII.	Odbiór robót	6

IX.	Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty – na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 817 z poźn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.	6

X.	Dokumenty, które nie stanowią potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu	8

XI.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	8

XII.	Wymagania dotyczące wadium	9

XIII.	Termin związania ofertą	10

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert	10

XV.	Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających i dodatkowych: art. 36 ust. 2 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 5,6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających i dodatkowych (art. 67 ust. 1, pkt 5,6).	11

XVI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12

XVII.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty	12

XVIII.	Kryteria i sposób oceny ofert	12

XIX.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	13

XX.	Istotne postanowienia umowy	13

XXI.	Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	14

XXII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	14

XXIII.	Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów	14

XXIV.	Wzory załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia	14

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty	15

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców	19

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	21

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2	23

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Informacja o podmiocie wspólnym	25

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych	27

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia	29

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia	31

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy	33

# I. Zamawiający

1.    Gmina Olszewo-Borki,

ul. Wł. Broniewskiego 13,

07-415 Olszewo-Borki

tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 761-32-23

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

www.olszewo-borki.pl, sekretariat@olszewo-borki.pl

2.    W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j. w.

# II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej ,,ustawa Pzp”.

- Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy.

# III. Termin składania ofert

07 marca 2012r. do godz. 1000.

# IV. Termin otwarcia  ofert

07 marca 2012r. do godz. 1015.

# V. Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II.

2.  Zadania realizowane będą  przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej:

- zadanie wymienione ust. 1 pkt 1 – realizowane jest na podstawie umowy RPMA.04.01.00-14-112/08-00 z dnia 04.10.2010r. o dofinansowanie projektu „Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 1 jest częścią składową powyższego projektu, w ramach którego Gmina przewiduje udzielenia zamówienia w br. na budowę wodociągu w msc. Białobrzeg Bliższy, Drężewo, Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy, Siarki;

- zadanie wymienione ust.1 pkt 2 planowane jest do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – Gospodarka wodno-ściekowa, Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki”.

Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 2 jest częścią składową planowanego do realizacji powyższego projektu.

3.    Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami określone w ust.1 pkt. 1 polegać będą w szczególności na:

1) wykonaniu następujących prac:

- wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania o ciśnieniu 1,0 MPa                      o średnicach 160mm, 110mm,  90mm, 63mm;

- wykonaniu na sieci zasuw odcinających z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm, 100mm,80mm;

- wykonaniu na sieci hydrantów p.poż nadziemnych z żeliwa sferoidalnego z podwójnym               zabezpieczeniem o średnicy 80mm;,

- budowie przyłączy wodociągowych:

- włączenie do sieci wodociągowej wykonać poprzez wbudowanie trójnika siodłowego obejmą dolną zgrzewane elektrooporowo z zasuwą odcinającą z wkładem miękkim

- przyłącza wykonać rurami PE o średnicy 40mm, 63mm (z zasuwami odcinającymi na przyłączach),

- zamontowanie zestawów wodomierzowych z zaworem antyskażeniowym lub zakończenie przyłącza za granicą posesji bez wodomierza;

- przejścia przez przeszkody na sieci oraz na przyłączach dokonać metodą przecisków w rurach ochronnych stalowych,

- wykopy otwarte należy umocnić na całej długości budowanej sieci wodociągowej                                  i budowanych przyłączy,

- trasę ułożonej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu w kolorze niebieskim z wkładka stalową ze stali nierdzewnej,

- wykonaną sieć wodociągową wraz z przyłączami należy poddać próbie ciśnieniowej wodą, płukaniu i dezynfekcji,

- wykopy mechaniczne będą stanowić około 90% a wykopy ręczne około 10% inwestycji

2)  Rury użyte do budowy wodociągu powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać następujące informacje (nadrukowane na rurze i zawarte w ateście producenta):

  - nazwę producenta, datę produkcji i numer serii,

  - średnicę zewnętrzną i grubość ścianki,

  - numer normy zgodnie z którą wyprodukowano rurę,

3) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do budowy wodociągu, do przedłożenia Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu atestów na wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych – do ich akceptacji.

4)  Nomenklatura wg CPV–  45231300-8, 45232100-3

- Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami określone w ust.1 pkt. 2 polegać będą w szczególności na:

- wykonaniu następujących robót:

- wykonaniu rurociągu ciśnieniowego z rur PE o średnicach 90mm, 75mm, 63mm,  50mm,   40mm   łączonych przez kształtki elektrooporowe;

- wykonaniu kanału grawitacyjnego PCV Ø 200 łączącego projektowaną studnię rozprężną                              z istniejącą studnią kanalizacyjną na sieci;

- wykonaniu  zasuw odcinających na sieci i przykanalikach;

- wykonaniu betonowej studni kanalizacyjnej rozprężnej Ø 1200 mm z włazem typ ciężki;

- budowy przydomowych przepompowni ścieków UZT Ø 800mm z tworzyw sztucznych;

- przejścia przez przeszkody na sieci  oraz na przyłączach wykonać w rurach osłonowych;

- wykopy otwarte należy umocnić na całej długości budowanej sieci kanalizacyjnej i budowanych przykanalików;

- trasę ułożonej sieci kanalizacyjnej oraz przykanalików oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu w kolorze biało-zielonym z wkładka stalową ze stali nierdzewnej;

- wykopy mechaniczne będą stanowić 80% a wykopy ręczne 20% inwestycji

- Nomenklatura wg CPV–  45231300-8

- Roboty ziemne w zbliżeniach z budynkami, słupami energetycznymi, uzbrojeniem podziemnym itp. należy wykonać ręcznie.

- Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.

- W trakcie prac należy wykonywać dokumentację fotograficzną (tj. komplet fotografii przekazanych w formie elektronicznej na CD/DVD oraz konspekt fotografii w formie wydruku kolorowego obejmujący minimum 30 szt. fotografii z najważniejszych etapów zadania), w szczególności robót zanikowych, gdzie dokonuje się zakrycia infrastruktury wraz z opisem na jakim odcinku fotografia została wykonana, dodatkowo każda fotografia powinna zostać opatrzona datą jej wykonania.

- Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych" w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały.

- Roboty wymienione w ust. 3 i 4 należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty                                i dopuszczonych do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacją techniczną  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty,                   o których mowa w ust. 9 mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca.

12. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.

13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty:

- rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano - wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót,

- ubezpieczenia robót,

- geodezyjnego wytyczenia trasy sieci, przyłączy, pomiarów wysokościowych,

- przeprowadzenia badań, prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- oznaczenia i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,

- wykonania badania wody,

- zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

- uzgodnienia z właścicielami/eksploatatorami sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej i inne, kolizji na etapie wykonywania prac,

- wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej, przykanalików od sieci głównej do granic posesji i przyłączy w granicach posesji oraz sieci kanalizacyjnej i przykanalików (odcinek od sieci głównej do przydomowej przepompowni ścieków włącznie)

- sporządzenia wykazu wykonanych przyłączy, zawierającego: Lp.; Nazwisko i imię właściciela posesji, nr domu; nr działki; nr zamontowanego wodomierza /nr pompy wraz z podpisem właściciela posesji,

- sporządzenia indywidualnych protokołów z odbioru przyłącza od sieci wodociągowej do budynku, wykonanych z udziałem pracownika Urzędu Gminy Olszewo-Borki,

- opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wykonania w 3 egzemplarzach kosztorysu powykonawczego na roboty podstawowe oraz dodatkowe lub uzupełniające jeżeli wystąpią,

14.  Wykonawca na swój koszt zapewni:

- kierownika budowy, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- kierownika robót budowlanych, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub/i robót w specjalności budowy sieci wodociągowych         i kanalizacyjnych,

15.  Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu  i przywróci do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót, nie wynikających z zakresu robót.

17. Zamawiający na swój koszt zapewni inspektora nadzoru budowlanego.

18. Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni – licząc od dnia zawarcia umowy.

19. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od dokumentacji projektowej w wykonawstwie i technologii.

# VI. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

- Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały – 60 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych                  w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.

- Wady przedmiotu zamówienia Wykonawca usuwa w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

# VII. Termin wykonania zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie z artykułem 94 ustawy Pzp.

- Jako termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

- Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia:

1/ 31 maja 2012r. wykonanie prac w pasie drogowym ul. ks. Waltera (sieć główna i przyłącza                       w pasie drogowym)

2/ 30 września 2012r. zakończenie inwestycji.

# VIII. Odbiór robót

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w terminie 2 dni od daty powiadomienia. Odbiór tych robót będzie następował w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym wykonaniu robót po uprzednim przeprowadzeniu przez Wykonawcę z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń.

# IX. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty – na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), zwanego dalej rozporządzeniem.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, należy załączyć do oferty:

- wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowych / kanalizacyjnych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda z robót - z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  – wg Załącznika nr 6A/6B do SIWZ;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg Załącznika nr 8A/8B do SWIZ;

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, tj.:

- dane osoby przewidzianej jako kierownik budowy wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą oraz oświadczeniem, że osoba ta posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, - wg Załącznika nr 7A/7B do SIWZ;

- dane osoby przewidzianej jako kierownik robót wraz z informacją o podstawie dysponowania ta osobą oraz oświadczeniem, że osoba ta posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub/i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – wg Załącznika nr 7A/7B do SIWZ;

- uprawnienia zgrzewaczy,

- uprawnienia osoby nadzorującej wykonywanie zgrzewów

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika numer 3A/3B do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (§ 2 rozporządzenia) przedkładają:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika nr 4a/4B do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 i pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Na podstawie załączonych do oferty dokumentów, Zamawiający dokona oceny spełniania każdego                   z warunków oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu. Brak załączenia wymaganego dokumentu zostanie uznany przez Zamawiającego jako podstawa do wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt 2.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 1 lit. d, dotyczącej tych podmiotów.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, obowiązują dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia.

- Dokumenty, o których mowa w cz. IX pkt 1 oraz pkt 2 lit.a mają być załączone do oferty w formie oryginałów, pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie dokumenty były załączone w formie oryginałów.

- W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp, dokumenty, wymienione w cz. IX pkt 2 ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego. Warunki, określone w cz. IX pkt 1a-d mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

# X. Dokumenty, które nie stanowią potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.  Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w cz. IX pkt 1 i 2 zobowiązany jest załączyć do oferty:

  - wypełniony formularz oferty – Załącznik numer 1A/1B do SIWZ,

  - oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców – Załącznik numer 2A/2B do SWIZ,

  - informacja o podmiocie wspólnym – Załącznik numer 5A/5B do SWIZ – jeśli dotyczy,

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy.

  - wypełniony i parafowany na każdej stronie, wzór umowy – Załącznik numer  9A/9B do SIWZ

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mają być załączone do oferty w formie oryginałów, pełnomocnictwo ma być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3.  Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 (jeżeli dotyczy on danego Wykonawcy) skutkował będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie dotyczącym pełnomocnictw.

# XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.   Uprawnionym pracownikiem Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani Emilia Żebrowska – Przewodnicząca Komisji Przetargowej w/m

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, 
07-415 Olszewo – Borki, 
ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 13; 
tel. 029 761-31-07 wew. 113, fax 029 761 32 23,

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu na nr 29/761-32-23, ale musi być ona niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek taki powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wszystkie odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.olszewo-borki.pl.

- Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której jest umieszczona SIWZ.

# XII. Wymagania dotyczące wadium

1.  Każda oferta musi być zabezpieczona wniesieniem wadium w wysokości:

- 50.000zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”

- 60.000zł  na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki–zadanie I etap II”

2.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce nr rachunku: 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 z adnotacją: Postępowanie nr RIGKiD 271.2.2012 „………………………………………………………………………..………” .

(nazwa zadania jak w ust. 1 a lub 1 b)

3.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.  Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

5.  Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie oraz w formie określonej niniejszą SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Wadium wniesione w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp należy złożyć w oryginale jako luźna, niezszyta część oferty.

7.  W przypadku wniesienia wadium w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp dokumenty takie muszą zawierać co najmniej następujące informacje:

- określenie przedmiotu przetargu – należy wpisać nazwę: ,, nazwa zadania ”;

- określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres);

- określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia: Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13;

- określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie – dane Wykonawcy; jeżeli ofertę składa podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład, chyba że umowa podmiotu wspólnego stanowi inaczej,

- określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich i wynikać wprost z treści gwarancji/poręczenia;

- gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego – w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

- określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert;

- z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, iż podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie wypłaci beneficjentowi świadczenie na pierwsze żądanie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.

8.  Zamawiający zwraca wadium w terminie i zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

# XIII. Termin związania ofertą

- Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż  60 dni.

# XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.

1/ Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym,  do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

2/ W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela). Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią.

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ na formularzu wg Załącznika nr 1A/1B do SIWZ.

3.   Wykonawca ma prawo złożyć  oferty częściowe

1/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedno z zadań wymienionych                          w części V ust. 1 lub na obydwa zadania, przedkładając odrębne oferty na każde z zadań wraz       z załącznikami.

2/  Umowa zostanie zawarta odrębnie na każde z wyżej wymienionych zadań.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie.

5. Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa – należy dołączyć do oferty to pełnomocnictwo.

6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

7. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.

8. Wykonawca zamieści każdą ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej następująco:

„……………………………………………………………………………………………………………………”

(nazwa zadania – należy wpisać jedno zadanie na które składana jest oferta)

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 8, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany i zostaną dołączone do oferty.

10. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp.

Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w ust. 8. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w ust. 7.

Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych Wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy                         z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Oferta i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszej SIWZ formularzy.

12. Wykonawcy, którzy dołączyli załączniki o innej treści niż określona w SIWZ i formularzach zostaną wykluczeni z postępowania lub też ich oferty zostaną odrzucone.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził dokumentację projektowo - kosztorysową i dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zawarcia umowy ramowej, ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ani dynamicznego systemu zakupów.

16. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców– załącznik nr 2A/2B do SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców to zobowiązany jest określić zakres powierzonych im robót.

17. Jeżeli do oferty załączone są dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, wykonane przez uprawnioną osobę.

18. Wszystkie terminy wskazane w niniejszej SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi                        w Kodeksie cywilnym.

19. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej – niedopuszczalne jest przesłanie oferty faksem (oferta ma mieć formę wydruku – zapakowana zgodnie z cz. XIV ust. 8 SIWZ).

XV. Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających i dodatkowych: art. 36 ust. 2 pkt 3, art. 67 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających nie stanowiących więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5  ustawy Pzp.

# XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć, w kopercie zgodnie z opisem w cz. XIV ust. 8, w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 07 marca 2012r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem jakim oznakowana została oferta.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 marca 2012r. o godz. 1015 przez Komisję Przetargową w siedzibie Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

- Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 ustawy Pzp, przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle protokół z otwarcia.

# XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca ma złożyć jedną ofertę na wykonanie każdego z zadań, o których mowa w cz. V ust. 1 SIWZ zgodną z przedmiotem zamówienia – obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty  w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, oraz warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

- W ramach ceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. wynikające z:

- organizacji zaplecza i placu budowy (utrzymanie zaplecza oraz jego rozbiórka i uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy),

- wszelkich robót tymczasowych,

- tyczenia i inwentaryzacji,

d) ubezpieczenia budowy

- inne wynikające z dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty  ma być podana w złotych na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres trwania umowy.

- Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.

6.    Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.

7.    Kosztorys ofertowy na realizację zadań należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i dołączyć do oferty przetargowej, ze względu na możliwość wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniajacych co zostało przewidziane w niniejszej SIWZ.

# XVIII. Kryteria i sposób oceny ofert

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium cena, tj. ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:

Cena – zgodnie z założeniami Budżetu Gminy na 2012r., wg wyliczenia:

Najniższa cena  brutto

C =   ----------------------------------  x 100 punktów  x  liczba członków komisji

Cena ofertowa badanej oferty brutto

- Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót.

- Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść                            w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, również te, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach, a warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotowego zadania.

- Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

# XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej przedłożonej oferty na cały okres trwania umowy.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznej ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Miejsce złożenia zabezpieczenia – dostarczenie do Urzędu Gminy w Olszewie - Borkach (sekretariat),                               a przy zabezpieczeniu w formie pieniądza - dokonanie przelewu na rachunek bankowy nr 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 najpóźniej w dniu zawarcia umowy, liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż 30 dni po terminie wykonania  przedmiotu umowy.

- Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

  - 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i daty ostatecznego odbioru robót uznanych za należycie wykonane.

  - 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

# XX. Istotne postanowienia umowy

- Zamawiający wymaga, aby umowa z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, została zawarta według załączonego projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 9A/9B SIWZ.

- Projekt umowy, stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt umowy  wypełniony i parafowany przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

- Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 3 dni  przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wraz z dowodem zapłaty) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na równowartość swojej ceny ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ważną umowę ubezpieczeniową przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca co najmniej na 2 (dwa) dni przed końcem okresu ważności polisy dostarczy Zamawiającemu na swój koszt nową ważną polisę lub przedłużenie wcześniej przedłożonej Zamawiającemu (wraz z dowodem opłacenia). Zamawiający dopuszcza – w przypadku podmiotu wspólnego – aby w/w warunek ubezpieczania spełniały łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego.

5.  Na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby przewidzianej jako kierownik budowy wraz                               z ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6.  Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej oraz aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spowoduje odstąpienie Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn po stronie Wykonawcy.

7.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej okoliczności, która będzie miała wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:

  - zmianę kierownika budowy lub kierownika robót, w przypadku gdy pełnienie funkcji przez dotychczasową osobę byłoby niemożliwe z jakiegokolwiek powodu, o zmianie Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego pod rygorem nie uznania dokumentów i poleceń, wydanych przez tą osobę. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia, określone w SIWZ;

  - zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wg wskaźników wynikających 
z wprowadzonych przepisów prawa;

  - zmianę inspektora nadzoru, jeśli pełnienie funkcji przez dotychczasowa osobę stałoby się niemożliwe z jakiejkolwiek przyczyny, o zmianie tej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę;

  - zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku gdy z obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zakończenie robót w terminie określonym w umowie stanie się niemożliwe;

  - zmiany w dokumentacji projektowej w granicach dopuszczonych przez Prawo budowlane.

8.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wymienionego w cz. V ust. 1 pkt 2, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

# XXI. Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

        - Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga formy pisemnej umowy.

        - Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od ogłoszenia wyniku przetargu i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

        - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane                         w dziale VI ustawy Pzp.

# XXIII. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokółu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych  dokumentów,

  - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego i w czasie godzin jego urzędowania.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Pzp oraz Kodeks Cywilny.

# XXIV. Wzory załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Załącznik Nr 1A  do SIWZ – Formularz oferty

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

OFERTA PRZETARGOWA

Dane Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy 	…………………………………………………………………………………………..…………………….………

Adres wykonawcy	………………………………………………………………………………………………..…………………………

Powiat			…………………………………………….… Województwo ………………………………………………..…

Nr tel./fax		……………………………… / ………………………………

Nr NIP			………………………………………..…… Nr REGON	…………                     ……………………

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego nr RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II” oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania:

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II” – cena ryczałtowa obliczona wg przedmiarów robót, specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej i załączonego kosztorysu ofertowego za kwotę:

cena netto ………………………. zł słownie: …………...…………………………………………………………..………………………………

podatek VAT …… % w kwocie ………………….. zł słownie: ………………………………………………..……..………………………

cena brutto ………………………. zł słownie: …………...…………………………………………………………………………………………

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

imię i nazwisko:……………………………………………………….. stanowisko ……………………………….………………………………

tel. kontaktowy / fax / e-mail ………………………………………………………………………………………………………

zakres odpowiedzialności: ………………………………………………                   ……………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy.

- Warunki płatności – zgodnie z umową.

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.    Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.  Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7.  Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w SIWZ w wysokości 10% ceny brutto naszej oferty w formie ................................................................................. przed terminem podpisania umowy.

8.  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców.

9. Wadium o wartości  50.000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wnieśliśmy w dniu ........................ w formie .....................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na następujący rachunek bankowy ………………………………………………….. (wypełnić jeśli wadium zostało wniesione w formie pieniężnej na konto Zamawiającego podane w SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr ..........

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 1B  do SIWZ – Formularz oferty

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

OFERTA PRZETARGOWA

Dane Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy 	…………………………………………………………………………………………..……………….………………

Adres wykonawcy	…………………………………………………………………………………………………………..….……………

Powiat			…………………………………………….…… Województwo	………………………………………………

Nr tel./fax		……………………………… / ………………………………

Nr NIP			…………………………………….………Nr REGON	………………………………………..…………………

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego nr RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II” oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II” – cena ryczałtowa obliczona wg przedmiarów robót, specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej i załączonego kosztorysu ofertowego za kwotę:

cena netto ………………………. zł słownie: …………...………………………………………..…………………………………………………

podatek VAT …… % w kwocie ………………….. zł słownie: ………………………………..……………………..………………………

cena brutto ………………………. zł słownie: …………...…………………………………………………………………………………………

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

imię i nazwisko:……………………………………………………….. stanowisko ………………………………………………………………

tel. kontaktowy / fax / e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………

zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………………………..…………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.  Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy.

2.   Warunki płatności – zgodnie z umową.

3.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.    Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5.   Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.  Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7.  Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w SIWZ w wysokości 10% ceny brutto naszej oferty w formie ................................................................................. przed terminem podpisania umowy.

8.    Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców.

9.  Wadium o wartości  60.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) wnieśliśmy w dniu ........................ w formie .....................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na następujący rachunek bankowy ………………………………………………….. (wypełnić jeśli wadium zostało wniesione w formie pieniężnej na konto Zamawiającego podane w SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr ..........

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania

# Załącznik Nr 2A do SIWZ – Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE
w sprawie udziału podwykonawców

Oświadczam, że przy wykonywaniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej                    z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II” oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania:

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

- nie będę korzystał z podwykonawców*

- będę korzystał z podwykonawców w zakresie*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 2B do SIWZ – Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE
w sprawie udziału podwykonawców

Oświadczam, że przy wykonywaniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej                    z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II” oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

- nie będę korzystał z podwykonawców*

- będę korzystał z podwykonawców w zakresie*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 3A  do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zamówienie publiczne: RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pn.:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

Złożone zgodnie z wymaganiami art. 22 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja niżej podpisany ………………………………………. reprezentujący ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

    - podmiot, który reprezentuję:

- spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i cz. VII  ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1a. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

- spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i rozdziałem cz. VII ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będzie* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów;

2a*. przy wykonaniu zamówieniu będę/będzie* polegał na:

- wiedzy i doświadczeniu*,

- potencjale technicznym*,

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia*,

- zdolnościach finansowych* innych podmiotów.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych z oświadczeniu. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 3B  do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zamówienie publiczne: RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”

Złożone zgodnie z wymaganiami art. 22 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja niżej podpisany ………………………………………. reprezentujący ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1.  podmiot, który reprezentuję:

1)  spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i cz. VII  ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1a.(dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i rozdziałem cz. VII ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będzie* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów;

2a*. przy wykonaniu zamówieniu będę/będzie* polegał na:

1)   wiedzy i doświadczeniu*,

2)  potencjale technicznym*,

3)  osobach zdolnych do wykonania zamówienia*,

4)  zdolnościach finansowych* innych podmiotów.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych z oświadczeniu. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 4A do SIWZ – Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z         postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

O Ś W I A D C Z E N I E

na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja niżej podpisany ............................................................................................................................................................................................

Działający/-a w imieniu .................................................................................................................................................................................

Ubiegający/a się o zamówienie publiczne: RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”, oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 tj.:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- nie otwarto naszej likwidacji, ani tez nie ogłoszono upadłości;

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,                    z wyjątkiem przypadków gdy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawdopodobnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione                     w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – 3.

Jednocześnie oświadczam, że nie wykonaliśmy czynności związanych z przygotowaniem postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

* jeśli dotyczy

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 4B do SIWZ – Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

O Ś W I A D C Z E N I E

na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ja niżej podpisany ............................................................................................................................................................................................

Działający/-a w imieniu .................................................................................................................................................................................

Ubiegający/a się o zamówienie publiczne: RIGKiD.271.1.2012 pn.: „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”, oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 tj.:

1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)  nie otwarto naszej likwidacji, ani tez nie ogłoszono upadłości;

3)  nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,                        z wyjątkiem przypadków gdy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawdopodobnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione                        w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*.

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – 3.

Jednocześnie oświadczam, że nie wykonaliśmy czynności związanych z przygotowaniem postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

* jeśli dotyczy

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 5A do SIWZ – Informacja o podmiocie wspólnym

Informacja o podmiocie wspólnym

Oświadczamy, że ubiegając się o realizację zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr

RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II” składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

      - Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty:

- Nazwa i siedziba (dokładny adres) ……………………………………………………………..……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

- Nazwa i siedziba (dokładny adres) ………………………………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa i siedziba (dokładny adres) …………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

2.  Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:

- Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………

- Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

Zakres upoważnienia wynika z załączonego pełnomocnictwa.

3.  Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 5B do SIWZ – Informacja o podmiocie wspólnym

Informacja o podmiocie wspólnym

Oświadczamy, że ubiegając się o realizację zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr

RIGKiD.271.1.2012 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II” składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty:

a)  Nazwa i siedziba (dokładny adres) ……………………………………………………………..……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

b) Nazwa i siedziba (dokładny adres) ………………………………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Nazwa i siedziba (dokładny adres) …………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

2.  Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:

a) Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………

b) Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

Zakres upoważnienia wynika z załączonego pełnomocnictwa.

3.  Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 6A do SIWZ - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

pn.:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

Nazwa wykonawcy 	………………………………………………………………………………………………….…………………………

Adres wykonawcy	……………………………………………………………………………………………….……………………………

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego robota została wykonana | Miejsce wykonania robót - lokalizacja | Data rozpoczęcia – data zakończenia | Zakres wykonanych robót | Wartość brutto zadania (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Załączniki:

1) np. referencje, końcowe protokoły robót; określające okres realizacji i wartość robót

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 6B do SIWZ - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”

Nazwa wykonawcy 	……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy	…………………………………………………………………………..………………………………………………

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego robota została wykonana | Miejsce wykonania robót - lokalizacja | Data rozpoczęcia – data zakończenia | Zakres wykonanych robót | Wartość brutto zadania (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Załączniki:

1) np. referencje, końcowe protokoły robót; określające okres realizacji i wartość robót

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 7A do SIWZ - Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego
zaangażowanego do realizacji zamówienia

pn.:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

Nazwa wykonawcy 	……………………………………………………………………………………..………………………………………

Adres wykonawcy	……………………………………………………………………………………………..………………………………

| Lp. | Nazwisko i imię personelu kierowniczego i technicznego | Rodzaj funkcji pełnionej w ramach zamówienia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |
|  |  | Kierownik robót |  |  |
|  |  | Zgrzewacz |  |  |

Oświadczam, że osoba wymieniona w wykazie:

- jako  kierownik budowy posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- jako  kierownik robót posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownik budowy lub/i robót w specjalności budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załączniki:

- potwierdzenie posiadanych uprawnień przez w/w osoby

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje daną osobą na zasadzie oddania do dyspozycji przez podmiot trzeci, zastosowanie będą miały zapisy cz. IX pkt 5 SIWZ.

# Załącznik Nr 7B do SIWZ - Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego
zaangażowanego do realizacji zamówienia

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”

Nazwa wykonawcy 	…………………….…………….…………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy	…………………………………………..…………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwisko i imię personelu kierowniczego i technicznego | Rodzaj funkcji pełnionej w ramach zamówienia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |
|  |  | Kierownik robót |  |  |
|  |  | Zgrzewacz |  |  |

Oświadczam, że osoba wymieniona w wykazie:

1)  jako  kierownik budowy posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

2) jako  kierownik robót posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownik budowy lub/i robót w specjalności budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załączniki:

1) potwierdzenie posiadanych uprawnień przez w/w osoby

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje daną osobą na zasadzie oddania do dyspozycji przez podmiot trzeci, zastosowanie będą miały zapisy cz. IX pkt 5 SIWZ.

# Załącznik Nr 8A do SIWZ - Wykaz sprzętu technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Wykaz sprzętu technicznego 
zaangażowanego do realizacji zamówienia

pn.:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”:

Nazwa wykonawcy 	……………………………………………………..………………………………………………………………………

Adres wykonawcy	………………………………………………………………..……………………………………………………………

| Lp. | Nazwa sprzętu technicznego (rodzaj, nazwa producenta, model) | Rodzaj prac realizujący | Rok produkcji i wartość | Ilość sztuk | Rodzaj własności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 8B do SIWZ - Wykaz sprzętu technicznego zaangażowanego do realizacji zamówienia

przetarg nieograniczony nr  RIGKiD.271.1.2012

……………………………………….					……………………………………….

/pieczęć Wykonawcy/					/miejscowość, data/

Wykaz sprzętu technicznego 
zaangażowanego do realizacji zamówienia

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”

Nazwa wykonawcy 	………………….……………..……………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy	…………………………………...…………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa sprzętu technicznego (rodzaj, nazwa producenta, model) | Rodzaj prac realizujący | Rok produkcji i wartość | Ilość sztuk | Rodzaj własności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

…..………………………….…………………..

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 9A do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …… ……..  2012 r. pomiędzy:

Gminą Olszewo-Borki mającą swą siedzibę przy ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki NIP 758-21-23-565, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” lub zamiennie „Inwestorem” reprezentowaną przez :

Wójta Gminy -  …………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………………….
z  jednej  strony,

a

…………………………………………………………………………… mającym siedzibę w ……………….………………………………….. wpisanym do ………………………................…….……………pod numerem …………………..…. prowadzonym przez ………………………………………………………………………………………….………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….     z drugiej strony

w realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

strony zawierają umowę następującej  treści:

I.PRZEDMIOT UMOWY

§1

        - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”  zwane dalej przedmiotem umowy.

        - Przedmiotem umowy jest zbudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy  zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą.

        - Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w dokumentacji technicznej (budowlano – wykonawczej),  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.

§2

Zakres wszystkich prac, o których mowa w §1 określają dokumentacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz harmonogram prac złożone przez Wykonawcę stanowiące integralną część umowy.

§3

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną opracowaną dla potrzeb robót. Przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej i zna istniejący stan faktyczny.

II.ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie robót najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy,

  - zakończenie przedmiotu umowy do dnia:

a/ 31 maja 2012r. wykonanie prac w pasie drogowym ul. ks. Waltera (sieć główna i przyłącza                                      w pasie drogowym)

b/ 30 września 2012r. zakończenie inwestycji.

- Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zakończenie robót w terminie określonym w umowie stanie się niemożliwe.

- Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan terenu oraz znajdującego się na nim obiektu do czasu wykonania przedmiotu umowy i przekazania z powrotem Zamawiającemu.

- Za datę zakończenia robót uznaje się dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w formie protokołów odbiorów częściowych oraz protokółu odbioru końcowego.

§5

Zamawiający zobowiązuje się :

- Przekazać Wykonawcy plac budowy w oparciu o stosowny protokół przekazania w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy;

- Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania, o którym mowa w pkt. 1.

§6

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §2 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje następujące obowiązki:

- Dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wykonanych robót oraz zużytego materiału.

- Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego .

- Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt celem ich sprawdzenia przez Zamawiającego, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały, dziennik budowy.

- Uporządkowanie terenu realizacji przedmiotu umowy po każdorazowym zakończeniu robót.

§7

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………… tel. kontaktowy ……………..

- Zamawiający wyznacza ze swej strony  przedstawiciela w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy   w osobie ……………………..… tel. (029) 761-31-07 .

- Zamawiający   ustala   inspektorami   nadzoru następujące osoby: ………………………………..

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

III. OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§8

  - Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia:

- zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót,

- sporządzi plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewni bezpieczne warunki  realizacji robót określone przepisami dotyczącymi p.poż. i bhp,

- poniesie koszty rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano - wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót,

- poniesie koszty geodezyjnego wytyczenia trasy sieci, przyłączy, pomiarów wysokościowych,

- poniesie koszty przeprowadzenia badań, prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia

- poniesie koszty wykonania badania wody,

- poniesie koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

- poniesie koszty uzgodnienia z właścicielami/eksploatatorami sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej i inne, kolizji na etapie wykonywania prac,

- poniesie koszty wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej, przykanalików od sieci głównej do granic posesji i przyłączy w granicach posesji,

- sporządzi wykaz wykonanych przyłączy, zawierający: Lp.; Nazwisko i imię właściciela posesji, nr domu; nr działki; nr zamontowanego wodomierza wraz z podpisem właściciela posesji,

- sporządzi indywidualne protokoły z odbioru przyłącza od sieci wodociągowej do budynku, wykonane z udziałem pracownika Urzędu Gminy Olszewo-Borki,

- opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wykonana w 3 egzemplarzach kosztorys powykonawczy na roboty podstawowe oraz dodatkowe lub uzupełniające jeżeli wystąpią,

- w czasie realizacji robót oraz po ich ukończeniu będzie utrzymywał ład i porządek na terenie robót,  umożliwiający ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dokona własnym staraniem i na swój koszt wszelkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z procesem budowlanym w wysokości co najmniej przedłożonej oferty wartości brutto wynagrodzenia umownego na cały okres trwania umowy,

- po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania w stanie jak przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą prowadzone roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu umowy.

§9

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami  prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, również te, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach, a warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotowego zadania.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

  - Wykonawca przeprowadzi na własny koszt pomiary, badania i próby niezbędne do realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do budowy wodociągu, do przedłożenia Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu atestów na wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych – do ich akceptacji.

  - Materiały i sprzęt, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz jakościowym  wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub atest.

  - Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku  niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do powołania się na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wywołane z winy Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz kierownictwo robót posiadające wiedzę,  wymagane uprawnienia, które winny być utrzymywane tak długo jak tego wymaga umowa dla zachowania  ilości  i jakości robót.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w formie …………………. przy uwzględnieniu, że zabezpieczenie:

- musi być wniesione w całości przed podpisaniem umowy, a termin jego ważności nie może być krótszy niż 30 dni po terminie wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający uruchamia zabezpieczenie,

- w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy, Wykonawca na 5 dni przed upływem ważności zabezpieczenia składa nowe zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie z terminem ważności uzgodnionym z Zamawiającym,

- jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione było w innej formie niż pieniądzu, to na 5 dni przed terminem odbioru Wykonawca złoży nowe zabezpieczenie roszczeń gwarancji i rękojmi w wybranej przez siebie formie z terminem ważności 14 dni po upływie okresu gwarancji,

- jeżeli nie zaistnieje konieczność uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zwrot jego nastąpi jak niżej:

- 70% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 14 dni od upływu okresu gwarancji.

§10

  - W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe 
z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

  - Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

§ 11

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w pkt. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 2 dni od daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.

  - Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§12

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy.  Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w terminie 2 dni od daty powiadomienia. Odbiór tych robót będzie następował w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego, po uprzednim przeprowadzeniu przez Wykonawcę z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń.

  - Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

  - Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono  istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

    - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania poszczególnych prac dotkniętych wadami ponownie,

    - Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych prac dotkniętych wadami osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz możliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

V. WYNAGRODZENIE

§ 13

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe:

cena netto ………………………. zł słownie: …………...………………………………………..…………………………………………………

podatek VAT …… % w kwocie ………………….. zł słownie: ………………………………..……………………..………………………

cena brutto ………………………. zł słownie: …………...…………………………………………………………………………………………

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§14

  - Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się będzie na podstawie dwóch faktur:

    - faktury częściowej za budowę głównej sieci wodociągowej i przyłączy w pasie drogowym

    - faktury końcowej  po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §4.

  - Podstawą do wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej jest protokół odbioru częściowego/końcowego, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 pkt 4 i przekazanie do użytku przedmiotu umowy.

  - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

4.  Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji  Podatkowej:…………………….…

6. Roboty dodatkowe, uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów co prace objęte przedmiotem umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji prac dodatkowych/uzupełniających.

VI. KARY UMOWNE

§15

    - Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia netto określonego w §13 
i zwanego dalej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

- za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia ;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§16

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na teren robót,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej  umowy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać   uzasadnienie.

  - W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.

  - Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

      - Zmiana postanowień umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

      - Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 przewiduje się w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej okoliczności, która będzie miała wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami cz. XX ust. 7 SIWZ.

§18

- Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać  w drodze negocjacji.

- W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§19

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§21

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik Nr 9B do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …… ……..  2012 r. pomiędzy:

Gminą Olszewo-Borki mającą swą siedzibę przy ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki NIP 758-21-23-565, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” lub zamiennie „Inwestorem” reprezentowaną przez :

Wójta Gminy -  …………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………………….
z  jednej  strony,

a

…………………………………………………………………………… mającym siedzibę w ……………….………………………………….. wpisanym do ………………………................…….……………pod numerem …………………..…. prowadzonym przez ………………………………………………………………………………………….………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….     z drugiej strony

w realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

strony zawierają umowę następującej  treści:

I.PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie gm. Olszewo-Borki – zadanie I etap II”  zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiotem umowy jest zbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w dokumentacji technicznej (budowlano – wykonawczej),  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.

§2

Zakres wszystkich prac, o których mowa w §1 określają dokumentacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz harmonogram prac złożone przez Wykonawcę stanowiące integralną część umowy.

§3

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną opracowaną dla potrzeb robót. Przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej i zna istniejący stan faktyczny.

II.ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§4

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie robót najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy,

  - zakończenie przedmiotu umowy do dnia:

a/ 31 maja 2012r. wykonanie prac w pasie drogowym ul. ks. Waltera (sieć główna i przyłącza                                      w pasie drogowym)

b/ 30 września 2012r. zakończenie inwestycji.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

1) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

2)zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

3) obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zakończenie robót w terminie określonym w umowie stanie się niemożliwe.

3. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan terenu oraz znajdującego się na nim obiektu do czasu wykonania przedmiotu umowy i przekazania z powrotem Zamawiającemu.

4.  Za datę zakończenia robót uznaje się dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w formie protokołów odbiorów częściowych oraz protokółu odbioru końcowego.

§5

Zamawiający zobowiązuje się :

1) Przekazać Wykonawcy plac budowy w oparciu o stosowny protokół przekazania w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania, o którym mowa w pkt. 1.

§6

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §2 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje następujące obowiązki:

1) Dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wykonanych robót oraz zużytego materiału.

2)  Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego .

3) Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt celem ich sprawdzenia przez Zamawiającego, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego bez dodatkowego wynagrodzenia.

4) Dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały, dziennik budowy.

5) Uporządkowanie terenu realizacji przedmiotu umowy po każdorazowym zakończeniu robót.

§7

1.    Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………… tel. kontaktowy ……………..

2.  Zamawiający wyznacza ze swej strony  przedstawiciela w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy   w osobie ……………………..… tel. (029) 761-31-07 .

3.    Zamawiający   ustala   inspektorami   nadzoru następujące osoby: ………………………………..

4.    Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy.

5.    Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

III. OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§8

1.   Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1)  zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót,

2) sporządzi plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewni bezpieczne warunki  realizacji robót określone przepisami dotyczącymi p.poż. i bhp,

4) poniesie koszty rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano - wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót,

5) poniesie koszty geodezyjnego wytyczenia trasy sieci, przyłączy, pomiarów wysokościowych,

6)  poniesie koszty przeprowadzenia badań, prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia,

7) poniesie koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

8) poniesie koszty uzgodnienia z właścicielami/eksploatatorami sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej i inne, kolizji na etapie wykonywania prac,

9) poniesie koszty wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci kanalizacyjnej i przykanalików (odcinek od sieci głównej do przydomowej przepompowni ścieków włącznie)

10) sporządzi wykaz wykonanych przyłączy, zawierającego: Lp.; Nazwisko i imię właściciela posesji, nr domu; nr działki; nr pompy wraz z podpisem właściciela posesji,

11) poniesie koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

12) wykona w 3 egzemplarzach kosztorys powykonawczy na roboty podstawowe oraz dodatkowe lub uzupełniające jeżeli wystąpią,

13) w czasie realizacji robót oraz po ich ukończeniu będzie utrzymywał ład i porządek na terenie robót, umożliwiający ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,

14) dokona własnym staraniem i na swój koszt wszelkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z procesem budowlanym w wysokości co najmniej przedłożonej oferty wartości brutto wynagrodzenia umownego na cały okres trwania umowy,

15) po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania w stanie jak przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą prowadzone roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu umowy.

§9

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami                   i przepisami  prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, również te, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach, a warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotowego zadania.

3.	Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

4.	Wykonawca przeprowadzi na własny koszt pomiary, badania i próby niezbędne do realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

5.	Materiały i sprzęt, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz jakościowym  wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6.	Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub atest.

7.	Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku  niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do powołania się na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wywołane z winy Zamawiającego.

8.	Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz kierownictwo robót posiadające wiedzę,  wymagane uprawnienia, które winny być utrzymywane tak długo jak tego wymaga umowa dla zachowania  ilości  i jakości robót.

9.	W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w formie …………………. przy uwzględnieniu, że zabezpieczenie:

1) musi być wniesione w całości przed podpisaniem umowy, a termin jego ważności nie może być krótszy niż 30 dni po terminie wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający uruchamia zabezpieczenie,

3) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy, Wykonawca na 5 dni przed upływem ważności zabezpieczenia składa nowe zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie z terminem ważności uzgodnionym z Zamawiającym,

4) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione było w innej formie niż pieniądzu, to na 5 dni przed terminem odbioru Wykonawca złoży nowe zabezpieczenie roszczeń gwarancji i rękojmi w wybranej przez siebie formie z terminem ważności 14 dni po upływie okresu gwarancji,

5) jeżeli nie zaistnieje konieczność uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zwrot jego nastąpi jak niżej:

a) 70% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 14 dni od upływu okresu gwarancji.

§10

1. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe 
z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

§ 11

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w pkt. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 2 dni od daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.

5. Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§12

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy.  Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w terminie 2 dni od daty powiadomienia. Odbiór tych robót będzie następował w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

2.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego, po uprzednim przeprowadzeniu przez Wykonawcę z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń.

3. Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

4.  Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono  istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania poszczególnych prac dotkniętych wadami ponownie,

b) Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych prac dotkniętych wadami osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz możliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

6.  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

V. WYNAGRODZENIE

§ 13

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe:

cena netto ………………………. zł słownie: …………...………………………………………..…………………………………………………

podatek VAT …… % w kwocie ………………….. zł słownie: ………………………………..……………………..………………………

cena brutto ………………………. zł słownie: …………...…………………………………………………………………………………………

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§14

1.     Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się będzie na podstawie dwóch faktur:

a) faktury częściowej za budowę głównej sieci kanalizacyjnej i przykanlików w pasie drogowym

b) faktury końcowej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §4.

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej jest protokół odbioru częściowego/końcowego, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 pkt 4 i przekazanie do użytku przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

4.  Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji  Podatkowej:…………………….…

6.  Roboty dodatkowe, uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów co prace objęte przedmiotem umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji prac dodatkowych/uzupełniających.

VI. KARY UMOWNE

§15

1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia netto określonego w §13 
i zwanego dalej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia ;

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§16

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy,

3)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na teren robót,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej  umowy,

5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać   uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.

5.  Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1.  Zmiana postanowień umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 przewiduje się w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej okoliczności, która będzie miała wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami cz. XX ust. 7 SIWZ.

§18

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać  w drodze negocjacji.

2. W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§19

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§21

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

# ZAMAWIAJĄCY						                  WYKONAWCA

# Footnotes

Punkt ten obowiązuje w przypadku  składania ofert przez osoby fizyczne, pozostałe podmioty wypełniają pkt 1 i 2.

Punkt ten obowiązuje w przypadku  składania ofert przez osoby fizyczne, pozostałe podmioty wypełniają pkt 1 i 2.

co najmniej 2 robót budowlanych polegających na zrealizowanych pracach budowlanych o podobnym charakterze i o wartości jednostkowej minimum 1.000.000,00 zł brutto

dzień – miesiąc – rok

co najmniej 2 robót budowlanych polegających na zrealizowanych pracach budowlanych o podobnym charakterze i o wartości jednostkowej minimum 1.000.000,00 zł brutto

dzień – miesiąc – rok

Należy określić sposób dysponowania osobami, np.: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej / o pracę, oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jakie?)

Należy określić sposób dysponowania osobami, np.: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej / o pracę, oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jakie?)